# 采购需求

**一、项目名称：**海南西部中心医院病理科试剂耗材供应商遴选

**二、项目内容及要求**

（一）服务期限：合同签订后叁年。

（二）遴选供应商数量：3家。

（三）配送要求：原则上配送单发起日开始2天内完成配送，特殊订单应在8小时内完成配送。

（四）交货地点：货物由中标方负责包装并运送至采购人指定的地点（按照采购人下达的采购订单具体地点）。

（五）付款方式：合同中另行约定。

（六）其他要求

1.运输、税费及其他的伴随服务费用由中标人负责。

2.医用耗材等产品均要符合医院实际使用情况并满足我院现有设备的工作需求，要求性价比高的产品，服务能够顺利就位送货及时，且保证供货为优质产品，承诺不通过第三方购买中选产品。

3.要提供相关许可证、备案凭证、生厂企业资质、代理商资质、厂家代理授权书、业务员授权书（需有法人及业务员身份证复印件）、产品注册证（非药械除外）、产品质量检验报告以及产品介绍彩页或产品说明书等附带于合同后面，并能提供相关技术支持和培训指导。

4.产品应按注册证名称参与投标及开具相关票，并能严格按照法定的运输管理要求进行存储、包装和运输。

5.如国家有最新降价政策或集采政策等调整，则按降价后的新政策执行，除此之外，价格不予提价。

（七）售后服务

1.中标人应协助采购人对货物进行验收，在验收过程中如发现中标人提供的货物达不到采购文件要求、报价承诺、货物样板质量等要求或以劣充优，以旧充新等的情况，采购方有权拒绝收货，中标人应及时更换符合要求的货物，由此所产生的费用由乙方承担，如对采购人造成的损失应由乙方承担；如再次提供的货物仍出现以上情形的，采购人有权终止合同。

2.送货产品应保证有效期的截止日原则上不得低于6个月。规格包装应符合甲方要求，并有较好的售后服务且可协助医院科室完成使用指导的能力。

**三、技术要求**

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本项目拟采购3家服务供应商为海南西部中心医院提供耗材配送服务，以满足采购所需耗材的需求，进而达到为采购人减负降本，提质增效的管理目的。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范供应商应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。

（二）验收标准

（1）外观、质量、规格、功能及性能、数量、安全等符合采购人要求。

（2）按国家行业规范标准及合同要求进行验收。

★（三）试剂耗材目录（**投标人所投产品需满足产品目录的80%及以上，不满足视为无效投标（须在技术响应偏离表注明响应情况）**）

**注：“★”条款为不允许偏离，偏离视为无效响应。**

|  |
| --- |
| **海南西部中心医院病理科试剂** |
| **序号** | **备案证名称** | **规格/型号** | **单位** | **最高限价** | **是否专机专用** | **对应的设备** |
| 1 | 免疫显色试剂 | 300人份/盒（两步法） | 盒 | 12600 | 是 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 2 | AACT抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 209 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 3 | AAT抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 143 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 4 | ACTH抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 275 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 5 | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 484 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 6 | AE1/AE3 混合分子量角蛋白抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 462 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 7 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 486.08 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 8 | Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 143 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 9 | AMACR/p504s抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 672.28 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 10 | Annexin A1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 231 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 11 | APC抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 605 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 12 | Arginase-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 759 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 13 | ATRX抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 627 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 14 | BCA-225抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1122 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 15 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 596.94 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 16 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1078 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 17 | Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 583 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 18 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 638 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 19 | BG8,Lewisy抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 572 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 20 | BRAF抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1320 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 21 | BRCA1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1155 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 22 | B淋巴细胞特异性激活OCT结合蛋白1（Bob.1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 649 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 23 | C4d抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1166 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 24 | CA 125抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 759 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 25 | CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 671 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 26 | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 396 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 27 | CA15-3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 726 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 28 | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 187 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 29 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 720.3 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 30 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 287.14 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 31 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 440.02 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 32 | CD105抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 902 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 33 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1298 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 34 | CD123抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1452 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 35 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 248.92 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 36 | CD13抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 616 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 37 | CD14抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 539 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 38 | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 781 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 39 | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 847 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 40 | CD16抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 737 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 41 | CD19抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 316.8 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 42 | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 2035 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 43 | CD21抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 462 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 44 | CD22抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 803 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 45 | CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 699.72 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 46 | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1221 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 47 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 634.06 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 48 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 682 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 49 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 803 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 50 | CD35抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 418 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 51 | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 363 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 52 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 363 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 53 | CD43抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 418 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 54 | CD44抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 671 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 55 | CD45RO抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 396 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 56 | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 374 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 57 | CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1133 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 58 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 594 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 59 | CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 627 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 60 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 682 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 61 | CD61抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 737 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 62 | CD63抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 869 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 63 | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 396 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 64 | CD71抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 891 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 65 | CD74抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 528 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 66 | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 363 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 67 | CD7抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 356.4 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 68 | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 704 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 69 | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 610.54 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 70 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 449.82 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 71 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 405.9 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 72 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 355.41 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 73 | C-MET抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 858 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 74 | CMV(巨细胞病毒)抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 473 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 75 | c-MYC抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 979 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 76 | Collagen Type IV抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 506 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 77 | COX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 407 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 78 | CXCL-13抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 363 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 79 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 581.14 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 80 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 330 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 81 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 726 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 82 | DPC4抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 363 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 83 | E-Cadherin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 569.38 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 84 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 825 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 85 | EMA抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 297 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 86 | ERCC1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 627 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 87 | ERG抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 465.5 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 88 | EZH2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 935 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 89 | Factor VIII受体抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 264 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 90 | Factor XⅢ A抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 825 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 91 | Fibronectin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 225 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 92 | FLI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1166 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 93 | FSH 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 209 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 94 | Galectin-3抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 884.94 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 95 | Gastrin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 165 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 96 | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 484 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 97 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 674.24 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 98 | Glucagon抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 176 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 99 | GLUT-1 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 407 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 100 | Glutamine Synthetase抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 924 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 101 | Glycophorin A抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 539 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 102 | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 605 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 103 | Granzyme B抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 935 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 104 | GST-π抗体试剂（免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 697.95 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 105 | H3.3G34W抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 869 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 106 | H3K36M抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 869 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 107 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 440 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 108 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1001 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 109 | HER2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 594 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 110 | HLA-DR抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 748 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 111 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 384.16 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 112 | HNF1-Beta抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1936 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 113 | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 165 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 114 | Human Growth Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 165 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 115 | Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 313 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 116 | IDH-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1331 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 117 | IgA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 198 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 118 | IgD抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 220 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 119 | IgG4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 352 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 120 | IgM 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 198 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 121 | IMP3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1133 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 122 | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1463 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 123 | INI-1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1265 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 124 | INSM1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 759 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 125 | Insulin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 187 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 126 | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 451 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 127 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 723.69 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 128 | Ksp-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 495 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 129 | Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 275 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 130 | Laminin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 253 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 131 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 2024 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 132 | LEF-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1358 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 133 | LMO2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 660 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 134 | LRP抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 748 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 135 | Luteinizing Hormone 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 209 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 136 | Lysozyme抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 264 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 137 | Mammaglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1012 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 138 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 792 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 139 | MCT（肥大细胞胰蛋白酶）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 451 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 140 | MC抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 405.9 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 141 | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1144 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 142 | Melanoma Associated Antigen抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 583 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 143 | MGMT抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1276 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 144 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1097.6 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 145 | MOC-31抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 583 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 146 | MRP3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1210 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 147 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 949.62 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 148 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1097.6 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 149 | MUC-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 418 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 150 | MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 396 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 151 | MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 220 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 152 | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1105.5 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 153 | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 913 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 154 | Myelin Basic Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 418 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 155 | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 539 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 156 | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 396 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 157 | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 176 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 158 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 372.4 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 159 | Nestin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 528 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 160 | NeuN抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 462 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 161 | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 286 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 162 | NGFR抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1309 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 163 | NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 803 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 164 | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 506 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 165 | nm23抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 792 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 166 | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 484 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 167 | Oct2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1166 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 168 | Oct4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 704 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 169 | Oligo-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 759 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 170 | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 511.56 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 171 | p16抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 691.88 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 172 | p21/WAF1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 660 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 173 | p27抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 671 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 174 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 500.78 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 175 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 561 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 176 | p57抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 649 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 177 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 302.82 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 178 | Papilloma Virus抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 792 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 179 | Pax-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 946 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 180 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 550 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 181 | PAX-7抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1452 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 182 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1727 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 183 | PCNA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 561 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 184 | PHOX2B抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1408 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 185 | PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 693 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 186 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1606 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 187 | PRL抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 264 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 188 | Protein Gene Product 9.5抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 231 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 189 | pS2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 385 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 190 | PSAP抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 198 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 191 | PSA抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 297 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 192 | PSMA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 572 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 193 | PTEN抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 726 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 194 | PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 759 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 195 | PU.1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1133 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 196 | P糖蛋白（P-Glycoprotein）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1683 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 197 | Rb Gene Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 346.5 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 198 | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 393.8 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 199 | S100P抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 913 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 200 | S100抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 429 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 201 | SALL4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 528 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 202 | SATB2抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 583 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 203 | SDHB抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 987.8 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 204 | SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1991 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 205 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 485.1 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 206 | Smooth Muscle Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 297 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 207 | Smoothelin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 737 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 208 | Somatostatin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 198 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 209 | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1133 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 210 | SOX-11抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 660 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 211 | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 748 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 212 | STAT6抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 715 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 213 | Surfactant Protein B抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 550 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 214 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 451 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 215 | TAG-72抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 715 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 216 | T-bet抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1133 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 217 | TCL1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1034 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 218 | TdT 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1061.34 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 219 | TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1133 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 220 | Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 275 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 221 | THY抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 374 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 222 | TIA-1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 819.5 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 223 | TLE1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1155 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 224 | TOP2A抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1144 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 225 | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 429 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 226 | TRPS1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 737 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 227 | Tyrosinase抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 583 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 228 | Uroplakin Ⅲ抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1111 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 229 | VEGF抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 627 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 230 | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 508.86 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 231 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 746.76 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 232 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 454.72 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 233 | ZAP-70抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 440 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 234 | β-tubulin-III抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 583 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 235 | 白细胞分化抗原20检测试剂盒（免疫组织化学法） | 30人份/盒 | 盒 | 2035 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 236 | 程序性死亡受体1（PD-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 418 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 237 | 穿孔素（Perforin）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 2662 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 238 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1155 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 239 | 存活素（Survivin）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 616 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 240 | 多药耐药相关蛋白（MRP）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1441 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 241 | 钙黏附蛋白17（Cadherin 17）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 748 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 242 | 睾丸核蛋白（NUT）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 572 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 243 | 肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 363 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 244 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 517 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 245 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 418 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 246 | 抗广谱原肌球蛋白受体激酶(TRK)抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1012 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 247 | 类固醇生成因子-1（SF-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1738 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 248 | 磷酸化组蛋白H3（PHH3）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 517 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 249 | 前列腺癌相关蛋白P501S（P501S）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1045 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 250 | 热休克蛋白70（HSP70）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 484 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 251 | 生长抑素受体2（SSTR 2）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 792 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 252 | 髓样/组织细胞抗原（Myeloid/Histiocyte Antigen，MHA）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 352 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 253 | 微管解聚蛋白（Stathmin）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 704 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 254 | 微小染色体维持蛋白2（MCM2）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 748 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 255 | 细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 374 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 256 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 374 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 257 | 细胞角蛋白10抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 374 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 258 | 细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 407 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 259 | 细胞角蛋白17抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 803 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 260 | 细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 374 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 261 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 286 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 262 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 616 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 263 | 细胞角蛋白5&14抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 418 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 264 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 396 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 265 | 细胞角蛋白5（CK5）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 396 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 266 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 341 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 267 | 细胞角蛋白8&18抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 250.88 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 268 | 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 374 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 269 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1276 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 270 | 细胞角蛋白CK34Beta E（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 396 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 271 | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1155 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 272 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 737 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 273 | 细胞周期蛋白依赖性激酶4（CDK4）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 671 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 274 | 小眼相关转录因子（MiTF）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 440 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 275 | 胸苷酸合成酶（Thymidylate Synthase，TS）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 561 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 276 | 雄激素受体（Androgen Receptor,AR）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1452 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 277 | 血管内皮生长因子受体2（VEGFR2）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 616 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 278 | 血小板衍生生长因子受体α（PDGFRα）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 682 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 279 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 297 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 280 | 乙型肝炎病毒核心抗原（HBcAg）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 297 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 281 | 隐伏膜蛋白（EBV,LMP-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 484 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 282 | 滋养层细胞表面抗原2（TROP2）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1012 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 283 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1169.19 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 284 | 人乳头病毒基因分型检测试剂盒 | 10人份/盒 | 盒 | 1350 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 285 | 标签与碳带套装 | 4000人份/套 | 套 | 1100 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 286 | 机用试剂瓶 | 20个/盒 | 盒 | 330 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 287 | 盖板 | 30个/盒 | 盒 | 440 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 288 | 仪器管路清洗液 | 500ml\*2/套（RTU） | 套 | 110 | 否 | 全自动免疫组化染色机（LBP-5848） |
| 289 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 100人份/箱 | 箱 | 6600 | 是 | 制片染色一体机（LBP-2848） |