骨科器械目录表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经根拉钩 | 135°×刃7、135°×刃5 | 把 | 2 |
| 2 | 多钩牵开器 | 280×40×4 | 把 | 1 |
| 3 | 单钩牵开器 | 210×40×4 | 把 | 4 |
| 4 | 椎管骨打击器 | 260×5×110 | 把 | 1 |
| 5 | 空心钢丝引导器 | R30×Ø18 中号 | 把 | 1 |
| 6 | 骨刀 | 260×8，超薄，斜刃，胶木柄，非圆座型 | 把 | 2 |
| 7 | 骨刀 | 260×10，超薄，斜刃，胶木柄，非圆座型 | 把 | 2 |
| 8 | 骨刀 | 300×10，半刃超薄，斜刃，胶木柄，非圆座型 | 把 | 1 |
| 9 | 骨刀 | 300×10，小弧形超薄，斜刃，胶木柄，非圆座型 | 把 | 1 |
| 10 | 骨刀 | 300×12，超薄，斜刃，胶木柄，非圆座型 | 把 | 1 |
| 11 | 骨刮匙 | 300×Ø3×20°，颈椎型，胶木柄 | 把 | 1 |
| 12 | 骨刮匙 | 300×Ø2×40°颈椎型，胶木柄 | 把 | 1 |
| 13 | 骨刮匙 | 300×Ø4×20°颈椎型，胶木柄 | 把 | 1 |
| 14 | 骨刮匙 | 300×Ø8 直头、颈椎型，胶木柄 | 把 | 1 |
| 15 | 骨刮匙 | 260×Ø3 右弯、颈椎型，胶木柄 | 把 | 1 |
| 16 | 骨刮匙 | 260×Ø3 左弯、颈椎型，胶木柄 | 把 | 1 |
| 17 | 骨锉 | KHO1-08 | 把 | 2 |
| 18 | 双关节咬骨钳 | 240×2 超薄型 | 把 | 1 |
| 19 | 双关节咬骨钳 | 240×尖形 镀金 | 把 | 1 |
| 20 | 颈椎拉钩 | 180×25×50 | 把 | 1 |
| 21 | 颈椎拉钩 | 200×25×56 | 把 | 1 |
| 22 | 椎板咬骨钳 | 220×4×130°，超硬膜，镀金 | 把 | 1 |
| 23 | 椎板咬骨钳 | 220×2.5×130°，超薄型，镀金 | 把 | 1 |
| 24 | 椎板咬骨钳 | 220×2×110°，超硬膜，普通型 | 把 | 1 |
| 25 | 髓核钳 | 200×3×8，握柄式，超硬膜 | 把 | 1 |
| 26 | 髓核钳 | 200×3×8×150°，握柄式，超硬膜 | 把 | 1 |
| 27 | 骨膜剥离器 | 平刃15mm | 把 | 1 |
| 28 | 骨膜剥离器 | 平刃20mm | 把 | 1 |
| 29 | 脊柱手术托架 | 可调式 | 个 | 1 |